## quer
Art-Nr | ● 120350 | 120351 | ● 120352 | 120353 | ● 120354 | 120355 | ● 120356 | 120357 | ● 120372 | 120373 | ● 120374 | 120375 | ● 120376 | 120377 | ● 120378 | 120379 | ● 120380 | 120381 | ● 116300 | ● 116301 | ● 116303 | 116500 | 116501 | 116503 | ● 120370 | 120371 | ● 120382 | 120383 | ● 120400 | 120401 | ● 120440 | 120441 | ● 120450 | 120451 | ● 120452 | 120453 | ● 120454 | 120455 | ● 120402 | 120403 | ● 120410 | ● 120404 | 120405 | ● 120416 | ● 120406 | 120407 | ● 120417 | ● 120426 | 120427 | ● 120420 | ● 120411 | 120412 | ● 120442 | 120443 | ● 120408 | 120409 | ● 120413 | 120414 | ● 120423 | 120424 | ● 120430 | 120431 | ● 120432 | 120433 | ● 120434
| Inst Fühler/ |  | Inst Frostschutz- |  | Inst Differenz- |  | Inst AF/RF/ |  | Inst Antrieb/ |  |  |  | Inst Brandklappe | [5 empty] | Zuleitung -3x2.5 |  |  | Zuleitung -3x2.5 |  |  | Inst Ventil |  | Inst Volumen- |  | Inst Pumpe |  |  |  | Inst Steuer-Ltg |  | Inst Steuer-Ltg |  | Inst Steuer-Ltg |  | Inst Ventilator |  | Anlageschalter | Inst Ventilator |  | Anlageschalter | Inst Ventilator |  | Anlageschalter | Inst Ventilator |  | Anlageschalter | Inst |  | Inst |  | Inst |  | Inst FU |  | Inst FU |  | Inst Wärme- |  | Inst Befeuchter |  | Inst Leuchte
| Thermostat | Ltg inTrasse/Rohre | wächter | Ltg inTrasse/Rohre | druckwächter | Ltg inTrasse/Rohre | Thermostat | Ltg inTrasse/Rohre | Klappe | Ltg inTrasse/Rohre | m Hilfsschalter | Ltg inTrasse/Rohre | 230V+Signal 1 Kabel | Ltg inTrasse/Rohre | 1 Komm-Kabel | Ltg inTrasse/Rohre | 230V+Komm 2 Kabel | Ltg inTrasse/Rohre | m Abzweigdose |  |  | o Abzweigdose |  |  |  | Ltg inTrasse/Rohre | stromregler | Ltg inTrasse/Rohre | -4x2.5 | Ltg inTrasse/Rohre | m Störm. | Ltg inTrasse/Rohre | 2x1 z Feldgerät | Ltg inTrasse/Rohre | 7x1 z Feldgerät | Ltg inTrasse/Rohre | 12x1 z Feldgerät | Ltg inTrasse/Rohre | -5.5kW | Ltg inTrasse/Rohre | 0/3L | -5.5 kW 2-stufig | Ltg inTrasse/Rohre | 0/6L | -5.5kW ab FU | Ltg inTrasse/Rohre | EMV 0/3L | -11kW ab FU | Ltg inTrasse/Rohre | EMV 0/3L | Sicherh-Schalter | Ltg inTrasse/Rohre | Zustandsmeldung | Ltg inTrasse/Rohre | Thermistorschutz | Ltg inTrasse/Rohre | -5.5kW | Ltg inTrasse/Rohre | -11kW | Ltg inTrasse/Rohre | rückgewinnung | Ltg inTrasse/Rohre |  | Ltg inTrasse/Rohre | in Monoblock
| -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -5m | -10m | -20m | -5m | -10m | -20m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -5.5kW | -10m | p/weit 10m | -5.5kW | -10m | p/weit 10m | -5.5kW | -10m | p/weit 10m | -11kW | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | -10m | p/weit 10m | (o Lief)
VA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28